## Приложение 2
Приложение №2
1. | Место поставки: ГККП «Городской Центр Крови» Управления здравохранения г. Шымкент, 160024, г. Шымкент, мкр.Нурсат 442
2. | Срок поставки: по заявке заказчика в течение 16 календарных дней, до 31 декабря 2022 года.
3. | Все изделия медицинского назначения, включенные в тендерную заявку, должны соответсвовать Главе 4, Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг
Перечень закупаемых медицинских изделии на 2022 год
№ | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу | Сумма выделенная для закупа | Место поставки | Срок поставки
[7 empty] | Центр Крови | 16 календарных дней после согласно заявке
1 | Контрольный образец 1 | 12 флаконов к аппарату Vitros 250, 8067324 PV 1 | уп | 1 | 82410 | 82410 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
2 | Контрольный образец 2 | 12 флаконов к аппарату Vitros 250, 8231474 PV 2 | уп | 1 | 82410 | 82410 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
3 | Набор калибраторов 3 | 3 уровня/4 набора к аппарату Vitros 250, 1290709 Calibrator Kit 3 | уп | 1 | 82410 | 82410 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
4 | Набор калибраторов 4 | 4 уровня/4 набора к аппарату Vitros 250, 1204668 Calibrator Kit 4 | уп | 1 | 82410 | 82410 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
5 | Одноразовые наконечники | 1000 штук к аппарату Vitros 250, 6801715 | уп | 1 | 31900 | 31900 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
6 | Упаковки осушителя | 2 шт к аппарату Vitros 250, 1250232 | уп | 1 | 30005 | 30005 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
7 | Подушечки с хлоридом магния | 2 шт к аппарату Vitros 250, 1247873 | уп | 1 | 41460 | 41460 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
8 | Тесты для определения аланинаминотрансферазы | 250 тест к аппарату Vitros 250, 6844288 | уп | 15 | 34590 | 518850 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
9 | Общий белок тест | 250 тест к аппарату Vitros 250, 8392292 | уп | 6 | 30630 | 183780 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
10 | Цоликлоны Анти-D Супер | 10 доз х 5мл | фл | 530 | 670 | 355100 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
11 | Цоликлоны -Келл Супер | 10 доз х 5мл | фл | 200 | 2245 | 449000 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
12 | Цоликлоны Анти АВ | 10 доз х 10мл | фл | 240 | 520 | 124800 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
13 | Цоликлоны Анти-А | 10 доз х 10мл | фл | 240 | 540 | 129600 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
14 | Цоликлоны Анти-В | 10 доз х 10мл | фл | 240 | 540 | 129600 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
15 | Цоликлоны -Анти Е Супер | 10 доз х 5мл | фл | 30 | 1650 | 49500 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
16 | Цоликлоны -Анти С Супер | 10 доз х 5мл | фл | 30 | 1900 | 57000 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
17 | Цоликлоны -Анти е Супер | 10 доз х 5мл | фл | 30 | 3600 | 108000 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
18 | Цоликлоны -Анти с Супер | 10 доз х 5мл | фл | 30 | 3600 | 108000 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
19 | Раствор лизирующий | для автоматического гематологического анализатора MicroCC-20 Plus, 1 л. (Litic ABX), 8-893 НТ-НЕМА-11-81-KZ | фл | 3 | 38950 | 116850 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
20 | Раствор срочной очистки | для автоматического гематологического анализатора MicroCC-20 Plus, 50 мл. (Enzymatic Concentrate) | фл | 6 | 14780 | 88680 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
21 | Ферментативный очиститель | для автоматического гематологического анализатора MicroCC-20 Plus, 1 л. (Enzymatic Cleaner) 501-335 | фл | 12 | 21090 | 253080 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
22 | Изотонический разбавитель | для автоматического гематологического анализатораа Micro CC -20 Plus, 20 л (Diluent ABX ), 8-892 НТ-НЕМА-11-12-KZ | канистра | 6 | 30060 | 180360 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
23 | Контрольная кровь Para 12 Extend 1L,1H,1N | для автоматического гематологического анализатора MicroCC-20 Plus, 3*2,5ml 1L,1H,1N, 3*3ml., 218755 | уп | 12 | 57500 | 690000 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
24 | ID-карта DiaClon ABD-Confirmation for Donors | 4х12 карт для иммуногематологических исследований доноров, 001134V | наб | 1 | 89716 | 89716 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
25 | Карта с гелевым наполнителем и 6 микропробирками | 1х12 карт для слабовыраженного резус фактора 001251V ID-карта DiaClon Anti-DVI neg. | уп | 1 | 43505 | 43505 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
26 | Стандартные эритроциты для карт с гелевым наполнителем | 11x4 мл для идентификации антител 004114V Стандартные эритроциты ID DiaPanel | уп | 1 | 98417 | 98417 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
27 | Карта с гелевым наполнителем и 6 микропробирками для перекрестного определения | 4х12 карт для иммуногематологических исследований 001234V ID-карта DiaClon ABO/D+ Reverse Grouping | уп | 1 | 83743 | 83743 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
28 | Карта с гелевым наполнителем и 6 микропробирками для определения доноров с подтверждением ДСЕ | 4х12 карт для иммуногематологических исследований 001037V ID-карта DiaClon ABO/Rh for Donors | уп | 1 | 101035 | 101035 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
29 | Карта с гелевым наполнителем и 6 микропробирками для определения фенотипа и Келл | 4х12 карт для иммуногематологических исследований 002124V ID-карта DiaClon Rh-Subgroups + K | уп | 2 | 138688 | 277376 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
30 | Карта с гелевым наполнителем и 6 микропробирками для дифференциации | 1х12 карт для дифференциция 004831 ID- карта DAT IgG1/IgG3 | уп | 1 | 35849 | 35849 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
31 | ID-карта для LISS/Coombs | 24*12 иммуногематологических исследований, 004017V | наб | 2 | 552288 | 1104576 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
32 | Стандартные эритроциты ID DiaCell ABO | 2х10 мл для иммуногематологических исследований перекрестного определения, 003624V | наб | 1 | 13300 | 13300 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
33 | Стандартные эритроциты ID DiaCell I-II-III | 3х10 мл для иммуногематологических исследований оределения антител, 004310V | наб | 1 | 27280 | 27280 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
34 | Раствор ID Diluent 2 | 2x100 мл, для иммуногематологических исследований, 009260V | наб | 2 | 67200 | 134400 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
35 | Кюветы | для коагулометра ТS-4000 №700, 8010002 | уп | 1 | 57680 | 57680 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
36 | Плазма- калибратор 1х1 мл HTI США | для коагулометра ТS-4000. Патоплазма VIII Кат. № КМ-8/9. Плазма контрольная патологическая со сниженным уровнем фактора VIII (с активностью ф. VIII 20%), плазма контрольная патологическая с повышенным уровнем фактора VIII. Предназначена для контроля качества при определении фактора VIII в плазме крови пациентов. | уп | 6 | 8120 | 48720 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
37 | Контроль 1:1х1мл HTI США | для коагулометра ТS-4000. Плазма контрольная Кат № КМ-2. Реагент для контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем. | уп | 6 | 8855 | 53130 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
38 | Контроль 2:1х1мл HTI США | для коагулометра ТS-4000. Плазма Н, плазма контрольная. Кат. № КМ-1. Плазма с нормальными параметрами (3 фл.) и искусственно сниженными параметрами (3 фл.) системы гемостаза. | уп | 6 | 8855 | 53130 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
39 | Мультиконт –Витал В32.01 Контрольная сыворотка «Мультиконт –Витал» на основе человеческой сыворотки, патологический уровень | Набор контрольных сывороток для биохимических исследований (патологический уровень) –Мультиконт –Витал В32.01 патология | уп | 6 | 10800 | 64800 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
40 | Мультиконт –Витал В31.01 Контрольная сыворотка «Мультиконт –Витал» на основе человеческой сыворотки, нормальный уровень | Набор контрольных сывороток для биохимических исследований (нормальный уровень) –Мультиконт Витал В31.01 норма | уп | 6 | 9500 | 57000 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
41 | Промывочный раствор Витал | для Фотометра DTN 410 100 мл,определение количество белка в конечной надосадочной жидкости Кат-код-4101л | фл | 3 | 3950 | 11850 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
42 | Раствор слабой ионной силы | Ortho Bliss 6902040 3* 10ml | уп | 2 | 23265 | 46530 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
43 | Контроль качества исследований | Ortho Confidense 4 х 6,5 мл (6842785 ) | уп | 1 | 320200 | 320200 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
44 | Контрольные полоски Reflotron Clean+Check | Контроль качества АлАт к аппарату Reflotron Clean+Check с магнитным штрих кодом на 3 уровня (11142577) | уп | 2 | 18300 | 36600 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
45 | Туба с микрокюветами HemoCue Plasma-Low Hb | для анализатора гемоглобина HEMOCUE PLAZMA/LOW HB в индивидуальной упаковке №100, | уп | 8 | 287990 | 2303920 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
46 | Plasma/Low Hb Control, Level 1 | Контрольные материалы для анализатора Plasma/Low Hb | уп | 6 | 95000 | 570000 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
47 | Plasma/Low Hb Control, Level 2 | Контрольные материалы для анализатора Plasma/Low Hb | уп | 6 | 95000 | 570000 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
48 | Plasma/Low Hb Control, Level 3 | Контрольные материалы для анализатора Plasma/Low Hb | уп | 6 | 95000 | 570000 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
49 | Индикатор 180 В | №500 Мед ИС-В-180/60-1 Для воздушной стерилизации химические одноразовые | уп | 3 | 1900 | 5700 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
50 | Азопирам | Сухие компоненты реактива на скрытую кровь. | уп | 8 | 1700 | 13600 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
51 | Индикаторы стерилизации | Стеритест-П 132/20-02 (1000 тестов,внутренние), ООО "Винар" Россия | уп | 7 | 7050 | 49350 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
52 | Изотонический раствор Дилюент | Дилюент 20л | канистра | 6 | 30060 | 180360 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
53 | Набор реагентов для определения активности фактора VIII в плазме крови | 1.Набор реагентов для определения активности фактора VIII в плазме крови Кат № ФС-1. Ренам, РФ | набор | 8 | 16000 | 128000 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
54 | Набор реагентов для определения концентрации фибриногена в плазме крови | Набор реагентов для определения концентрации фибриногена в плазме крови Кат. № ПГ-10/1 | набор | 6 | 39520 | 237120 | Центр Крови г. Шымкент, мкр.Нурсат 442 | 16 календарных дней после согласно заявке
55 | [5 empty] | 11362092
Примечание: строки и столбцы не удалять, не добавлять!

## Приложение 1
Приложение №1
Перечень закупаемых медицинских изделии на 2022 год
№ | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения
1 | Контрольный образец 1 | 12 флаконов к аппарату Vitros 250, 8067324 PV 1 | уп
2 | Контрольный образец 2 | 12 флаконов к аппарату Vitros 250, 8231474 PV 2 | уп
3 | Набор калибраторов 3 | 3 уровня/4 набора к аппарату Vitros 250, 1290709 Calibrator Kit 3 | уп
4 | Набор калибраторов 4 | 4 уровня/4 набора к аппарату Vitros 250, 1204668 Calibrator Kit 4 | уп
5 | Одноразовые наконечники | 1000 штук к аппарату Vitros 250, 6801715 | уп
6 | Упаковки осушителя | 2 шт к аппарату Vitros 250, 1250232 | уп
7 | Подушечки с хлоридом магния | 2 шт к аппарату Vitros 250, 1247873 | уп
8 | Тесты для определения аланинаминотрансферазы | 250 тест к аппарату Vitros 250, 6844288 | уп
9 | Общий белок тест | 250 тест к аппарату Vitros 250, 8392292 | уп
10 | Цоликлоны Анти-D Супер | 10 доз х 5мл | фл
11 | Цоликлоны -Келл Супер | 10 доз х 5мл | фл
12 | Цоликлоны Анти АВ | 10 доз х 10мл | фл
13 | Цоликлоны Анти-А | 10 доз х 10мл | фл
14 | Цоликлоны Анти-В | 10 доз х 10мл | фл
15 | Цоликлоны -Анти Е Супер | 10 доз х 5мл | фл
16 | Цоликлоны -Анти С Супер | 10 доз х 5мл | фл
17 | Цоликлоны -Анти е Супер | 10 доз х 5мл | фл
18 | Цоликлоны -Анти с Супер | 10 доз х 5мл | фл
19 | Раствор лизирующий | для автоматического гематологического анализатора MicroCC-20 Plus, 1 л. (Litic ABX), 8-893 НТ-НЕМА-11-81-KZ | фл
20 | Раствор срочной очистки | для автоматического гематологического анализатора MicroCC-20 Plus, 50 мл. (Enzymatic Concentrate) | фл
21 | Ферментативный очиститель | для автоматического гематологического анализатора MicroCC-20 Plus, 1 л. (Enzymatic Cleaner) 501-335 | фл
22 | Изотонический разбавитель | для автоматического гематологического анализатораа Micro CC -20 Plus, 20 л (Diluent ABX ), 8-892 НТ-НЕМА-11-12-KZ | канистра
23 | Контрольная кровь Para 12 Extend 1L,1H,1N | для автоматического гематологического анализатора MicroCC-20 Plus, 3*2,5ml 1L,1H,1N, 3*3ml., 218755 | уп
24 | ID-карта DiaClon ABD-Confirmation for Donors | 4х12 карт для иммуногематологических исследований доноров, 001134V | наб
25 | Карта с гелевым наполнителем и 6 микропробирками | 1х12 карт для слабовыраженного резус фактора 001251V ID-карта DiaClon Anti-DVI neg. | уп
26 | Стандартные эритроциты для карт с гелевым наполнителем | 11x4 мл для идентификации антител 004114V Стандартные эритроциты ID DiaPanel | уп
27 | Карта с гелевым наполнителем и 6 микропробирками для перекрестного определения | 4х12 карт для иммуногематологических исследований 001234V ID-карта DiaClon ABO/D+ Reverse Grouping | уп
28 | Карта с гелевым наполнителем и 6 микропробирками для определения доноров с подтверждением ДСЕ | 4х12 карт для иммуногематологических исследований 001037V ID-карта DiaClon ABO/Rh for Donors | уп
29 | Карта с гелевым наполнителем и 6 микропробирками для определения фенотипа и Келл | 4х12 карт для иммуногематологических исследований 002124V ID-карта DiaClon Rh-Subgroups + K | уп
30 | Карта с гелевым наполнителем и 6 микропробирками для дифференциации | 1х12 карт для дифференциция 004831 ID- карта DAT IgG1/IgG3 | уп
31 | ID-карта для LISS/Coombs | 24*12 иммуногематологических исследований, 004017V | наб
32 | Стандартные эритроциты ID DiaCell ABO | 2х10 мл для иммуногематологических исследований перекрестного определения, 003624V | наб
33 | Стандартные эритроциты ID DiaCell I-II-III | 3х10 мл для иммуногематологических исследований оределения антител, 004310V | наб
34 | Раствор ID Diluent 2 | 2x100 мл, для иммуногематологических исследований, 009260V | наб
35 | Кюветы | для коагулометра ТS-4000 №700, 8010002 | уп
36 | Плазма- калибратор 1х1 мл HTI США | для коагулометра ТS-4000. Патоплазма VIII Кат. № КМ-8/9. Плазма контрольная патологическая со сниженным уровнем фактора VIII (с активностью ф. VIII 20%), плазма контрольная патологическая с повышенным уровнем фактора VIII. Предназначена для контроля качества при определении фактора VIII в плазме крови пациентов. | уп
37 | Контроль 1:1х1мл HTI США | для коагулометра ТS-4000. Плазма контрольная Кат № КМ-2. Реагент для контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем. | уп
38 | Контроль 2:1х1мл HTI США | для коагулометра ТS-4000. Плазма Н, плазма контрольная. Кат. № КМ-1. Плазма с нормальными параметрами (3 фл.) и искусственно сниженными параметрами (3 фл.) системы гемостаза. | уп
39 | Мультиконт –Витал В32.01 Контрольная сыворотка «Мультиконт –Витал» на основе человеческой сыворотки, патологический уровень | Набор контрольных сывороток для биохимических исследований (патологический уровень) –Мультиконт –Витал В32.01 патология | уп
40 | Мультиконт –Витал В31.01 Контрольная сыворотка «Мультиконт –Витал» на основе человеческой сыворотки, нормальный уровень | Набор контрольных сывороток для биохимических исследований (нормальный уровень) –Мультиконт Витал В31.01 норма | уп
41 | Промывочный раствор Витал | для Фотометра DTN 410 100 мл,определение количество белка в конечной надосадочной жидкости Кат-код-4101л | фл
42 | Раствор слабой ионной силы | Ortho Bliss 6902040 3* 10ml | уп
43 | Контроль качества исследований | Ortho Confidense 4 х 6,5 мл (6842785 ) | уп
44 | Контрольные полоски Reflotron Clean+Check | Контроль качества АлАт к аппарату Reflotron Clean+Check с магнитным штрих кодом на 3 уровня (11142577) | уп
45 | Туба с микрокюветами HemoCue Plasma-Low Hb | для анализатора гемоглобина HEMOCUE PLAZMA/LOW HB в индивидуальной упаковке №100, | уп
46 | Plasma/Low Hb Control, Level 1 | Контрольные материалы для анализатора Plasma/Low Hb | уп
47 | Plasma/Low Hb Control, Level 2 | Контрольные материалы для анализатора Plasma/Low Hb | уп
48 | Plasma/Low Hb Control, Level 3 | Контрольные материалы для анализатора Plasma/Low Hb | уп
49 | Индикатор 180 В | №500 Мед ИС-В-180/60-1 Для воздушной стерилизации химические одноразовые | уп
50 | Азопирам | Сухие компоненты реактива на скрытую кровь. | уп
51 | Индикаторы стерилизации | Стеритест-П 132/20-02 (1000 тестов,внутренние), ООО "Винар" Россия | уп
52 | Изотонический раствор Дилюент | Дилюент 20л | канистра
53 | Набор реагентов для определения активности фактора VIII в плазме крови | 1.Набор реагентов для определения активности фактора VIII в плазме крови Кат № ФС-1. Ренам, РФ | набор
54 | Набор реагентов для определения концентрации фибриногена в плазме крови | Набор реагентов для определения концентрации фибриногена в плазме крови Кат. № ПГ-10/1 | набор
55
Примечание: строки и столбцы не удалять, не добавлять!